## КСС_ОП3_образец
ОБЕКТ: Въвеждане на енергоспестяващи мерки и редуциране на вредните емисии от сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и ЦПЛР-ученическо общежитие град Добричфинансиран от програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, съгласно сключен договор за финансиране №BGENERGY-2.002.0001-C01, по обособени позиции
Обособена позиция 3: „Въвеждане на системи за управление и мониторинг на топлоподаването“
ИНДИКАТИВНА Количествено - стойностна сметка
1 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
№ | Основание | Видове строително-монтажни работи | Мярка | Количество | Ед. цена | Стойност
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
1 |  | Доставка и монтаж на ел. табло разпределително 600/400/250 -T1, по схема | бр. | 1 | 0 | 0
2 |  | Доставка и монтаж на ел. табло за контрол и управление 600/400/250 -T2, по схема | бр. | 1 | 0 | 0
3 |  | Система за мониторинг и управление | бр. | 1 | 0 | 0
4 |  | Програмиране на система за мониторинг и управление | бр. | 1 | 0 | 0
5 |  | Софтуер за моноторинг и управление на система за мониторинг и управление | бр. | 1 | 0 | 0
6 |  | Доставка и монтаж на трудногорима PVC тръба гофрирана Ø 19 мм | m | 2508 | 0 | 0
7 |  | Доставка и монтаж на трудногорима PVC тръба гофрирана Ø 29 мм | m | 600 | 0 | 0
8 |  | Доставка и монтаж на трудногорима PVC тръба гофрирана Ø 39 мм | m | 1209 | 0 | 0
9 |  | Доставка и монтаж на PVC кабел канал 12/12 мм | m | 216 | 0 | 0
10 |  | Доставка на кабел H05VV-F 2x1,5мм² | m | 1050 | 0 | 0
11 |  | Доставка на кабел H05VV-F 3x4мм² | m | 600 | 0 | 0
12 |  | Доставка на кабел H05VV-F 3x0,75мм² | m | 714 | 0 | 0
13 |  | Доставка на кабел H05VV-F 4x0,75мм² | m | 200 | 0 | 0
14 |  | Доставка на кабел H05VV-F 5x0,75мм² | m | 150 | 0 | 0
15 |  | Доставка на кабел СВТ 3x95+50 мм² | m | 10 | 0 | 0
16 |  | Доставка на кабел СВТ 3x16+10 мм² | m | 84 | 0 | 0
17 |  | Доставка на кабел СВТ 3x10+6 мм² | m | 75 | 0 | 0
18 |  | Доставка на кабел FTP 4х2х0,5 мм2, Cat. 5e | m | 1794 | 0 | 0
19 |  | Полагане на гофрирана тръба по стена | m | 4317 | 0 | 0
20 |  | Изтегляне на кабел H05VV-F 2x1,5 мм² в трудногорима PVC тр.Ø39 | m | 1050 | 0 | 0
21 |  | Изтегляне на кабел H05VV-F 3x4 мм² в трудногорима PVC тр.Ø29 | m | 600 | 0 | 0
22 |  | Изтегляне на кабел H05VV-F 3x0,75 мм² в трудногорима PVC тр.Ø19 | m | 714 | 0 | 0
23 |  | Изтегляне на кабел CBT 3x16+10мм² в трудногорима PVC тр.Ø39 | m | 84 | 0 | 0
24 |  | Изтегляне на кабел CBT3x10+6мм² в трудногорима PVC тр.Ø39 | m | 75 | 0 | 0
25 |  | Изтегляне на кабел FTP 4х2х0,5 мм2, Cat. 5e в трудногорима PVC тр.Ø19 | m | 1794 | 0 | 0
26 |  | Изтегляне на кабел H05VV-F 2x1,5 мм² в PVC кабел канал | m | 216 | 0 | 0
27 |  | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел 3x95+50мм² | бр. | 2 | 0 | 0
28 |  | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел 3x16+10мм² | бр. | 4 | 0 | 0
29 |  | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел 3x10+6 мм². | бр. | 4 | 0 | 0
30 |  | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел H05VV-F 2x1,5 мм². | бр. | 224 | 0 | 0
31 |  | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел H05VV-F 3x4 мм². | бр. | 76 | 0 | 0
32 |  | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел H05VV-F 3x0,75 мм². | бр. | 386 | 0 | 0
33 |  | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел H05VV-F 4x0,75 мм². | бр. | 46 | 0 | 0
34 |  | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел H05VV-F 5x0,75 мм². | бр. | 10 | 0 | 0
35 |  | Изпитване на кабел H05VV-F 2x1,5мм² | бр. | 112 | 0 | 0
36 |  | Изпитване на кабел H05VV-F 3x4мм² | бр. | 38 | 0 | 0
37 |  | Изпитване на кабел H05VV-F 3x0,75мм² | бр. | 193 | 0 | 0
38 |  | Изпитване на кабел H05VV-F 4x0,75мм² | бр. | 23 | 0 | 0
39 |  | Изпитване на кабел H05VV-F 5x0,75мм² | бр. | 5 | 0 | 0
40 |  | Изпитване на кабел СВТ 3x95+50мм² | бр. | 1 | 0 | 0
41 |  | Изпитване на кабел СВТ 3x16+10мм² | бр. | 2 | 0 | 0
42 |  | Изпитване на кабел СВТ 3x10+6мм² | бр. | 2 | 0 | 0
43 |  | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж 100/100/50 | бр. | 38 | 0 | 0
44 |  | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж 200/150/80 | бр. | 193 | 0 | 0
45 |  | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж | бр. | 259 | 0 | 0
46 |  | Доставка и монтаж на конзолни кутии за скрит монтаж | бр. | 234 | 0 | 0
47 |  | Зaхранване 220/24V, 3,2А | бр. | 193 | 0 | 0
Стойност без ДДС | [5 empty] | 0
ДДС 20% | [5 empty] | 0
Обща стойност с ДДС | [5 empty] | 0