## клон 1
Обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ О.Т.1304 ДО О.Т.1301 НА ул. „НЕФТЯНИК“ И ОТ О.Т.1301 ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ 483 НА ул. „ПРОСТОР“ В гр. КАВАРНА
Количествено стойностна сметка
Част: Водоснабдяване и канализация
№ | Описание на видовете работи | Мярка | К-во | Ед.Цена | Сума
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Клон 1 по ул. "Нефтяник" - участък РШ01 - РШ10 вкл. - асфалтова настилка | м | 182.54
| L, Ф315 | м | 182.54
| L, асфалт Ф315 | м | 182.54
| D, плътен и непл. АБ | м | 0.08
| D, асф.смес за основи | м | 0.07
| D, основа | м | 0.4
| В, изкоп Ф315 | м | 0.815
| Hср изкоп, асфалт | м | 2.68
| H, пясъчна подложка | м | 0.1
| H, пясък Ф315 | м | 0.615
| Hср насип, асфалт Ф315 | м | 1.415
1 | Разваляне на асфалтова настилка с деб. до 8см | m2 | 148.7701
2 | Разваляне на трошенокаменна основа под асфалт с деб. 30см | m3 | 44.631
3 | Възстановяване на основа НТК (Е=350МРа), фр.0<d<75, БДС EN 13043/ 2005 | m3 | 59.508
4 | Възстановяване алфалтова настилка | m2 | 148.7701
5 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер | m3 | 56.5326
6 | Превоз строителни отпадъци до 5км | m3 | 56.5326
7 | Изкопи в почви (тежко земни до средно скални) за полагане на канализация |  | 398.7039
| а/ изкоп - ръчно | m3 | 119.6112
| б/ изкоп - механизирано на транспорт | m3 | 279.0927
8 | Доставка на отсевки (10см пясъчна подложка) под тръби | m3 | 14.877
9 | Полагане на отсевки под тръби - ръчно | m3 | 14.877
10 | Обратен насип за засипване около тръби и над теме тръби | m3 | 77.2753
11 | Уплътняване с ръчна трамбовка дебелина на пласта 15см | m3 | 77.2753
12 | Механизиран обратен насип | m3 | 210.5097
13 | Уплътняване с механична трамбовка пласт 20см | m3 | 210.5097
14 | Уширение на изкоп за РШ | m3 | 45
15 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи | m2 | 978.4144
16 | Доставка и полагане на гофрирани канализационни тръби Ф315 РР SN10, с фабрично интегрирана муфа и уплътнителен пръстен от EPDM | m | 182.54
17 | Доставка и монтаж на ст.б. РШ Ø1000 от готови ст.б. пръстени в к-т с КРШ с отвор за достъп Ø600 и чугунов капак за средно натоварване, дълбочина до 3.60м (H-по надлъжен профил), за кръгли канали Ø315мм PР | бр. | 10
18 | Изграждане на сградно каланлизационно отклонение (СКО) и всички свързани с това дейности, съгласно чертеж | бр. | 2
19 | Изпитване на водоплътност на канализация Ø315мм PР | m | 182.54
20 | Изпитване на водоплътност на СКО | бр. | 2
21 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | m | 365.08
22 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 25
23 | Знаци и светлинна сигнализация | к-т | 1
24 | Възстановяване на засегнати канавки, бордюри, тротоари и прилежащи терени в т.ч. вертикална планировка | бр. | 1
25 | Улични дъждоприемни шахти (уличен отток) с отливна оребрена тръба PР Ø200 SN10/16 и включване към канализацията в т.ч земни работи и възстановяване на пътна настилка, L=на място. | бр. | 14
II | Клон 2 по ул. "Простор" - участък РШ10 - РШ483 съществуваща - асфалтова настилка | м | 200.28
| L, Ф315 | м | 200.28
| L, асфалт Ф315 | м | 200.28
| D, плътен и непл. АБ | м | 0.08
| D, асф.смес за основи | м | 0.07
| D, основа | м | 0.4
| В, изкоп Ф315 | м | 0.815
| Hср изкоп, асфалт | м | 2.88
| H, пясъчна подложка | м | 0.1
| H, пясък Ф315 | м | 0.615
| Hср насип, асфалт Ф315 | м | 1.615
1 | Разваляне на асфалтова настилка с деб. до 8см | m2 | 163.2282
2 | Разваляне на трошенокаменна основа под асфалт с деб. 30см | m3 | 48.9685
3 | Възстановяване на основа НТК (Е=350МРа), фр.0<d<75, БДС EN 13043/ 2005 | m3 | 65.2913
4 | Възстановяване алфалтова настилка | m2 | 163.2282
5 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер | m3 | 62.0267
6 | Превоз строителни отпадъци до 5км | m3 | 62.0267
7 | Изкопи в почви (тежко земни до средно скални) за полагане на канализация |  | 470.0972
| а/ изкоп - ръчно | m3 | 141.0292
| б/ изкоп - механизирано на транспорт | m3 | 329.0681
8 | Доставка на отсевки (10см пясъчна подложка) под тръби | m3 | 16.3228
9 | Полагане на отсевки под тръби - ръчно | m3 | 16.3228
10 | Обратен насип за засипване около тръби и над теме тръби | m3 | 84.7852
11 | Уплътняване с ръчна трамбовка дебелина на пласта 15см | m3 | 84.7852
12 | Механизиран обратен насип | m3 | 263.6135
13 | Уплътняване с механична трамбовка пласт 20см | m3 | 263.6135
14 | Уширение на изкоп за РШ | m3 | 35
15 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи | m2 | 1153.6128
16 | Доставка и полагане на гофрирани канализационни тръби Ф315 РР SN10, с фабрично интегрирана муфа и уплътнителен пръстен от EPDM | m | 200.28
17 | Доставка и монтаж на ст.б. РШ Ø1000 от готови ст.б. пръстени в к-т с КРШ с отвор за достъп Ø600 и чугунов капак за средно натоварване, дълбочина до 3.60м (H-по надлъжен профил), за кръгли канали Ø315мм PР | бр. | 7
18 | Изграждане на сградно каланлизационно отклонение (СКО) и всички свързани с това дейности, съгласно чертеж | бр. | 3
19 | Преминаване под водосток между РШ14 и РШ15 в т.ч. всички свързани с това дейности | бр. | 1
20 | Разрушаване и възстановяване на линейна дъждоприемна решетка преди РШ483 в т.ч. всички свързани с това дейности | бр. | 1
21 | Изпитване на водоплътност на канализация Ø315мм PР | m | 200.28
22 | Изпитване на водоплътност на СКО | бр. | 4
23 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | m | 400.56
24 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 25
25 | Знаци и светлинна сигнализация | к-т | 1
26 | Рекордиране на връхна част на съществуваща РШ (пръстени и капак) при о.т.1301, намираща се непосредствено до новата РШ11 | бр. | 1
27 | Рекордиране на връхна част на съществуваща водопроводна шахта (пръстени и капак) при о.т.1301, намираща се непосредствено до новата РШ11 | бр. | 1
28 | Възстановяване на засегнати канавки, бордюри, тротоари и прилежащи терени в т.ч. вертикална планировка | бр. | 1
29 | Улични дъждоприемни шахти (уличен отток) с отливна оребрена тръба PE Ø200 SN10/16 и включване към канализацията в т.ч земни работи и възстановяване на пътна настилка, L=на място. | бр. | 12
III. ПЪТНИ РАБОТИ
1 | Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък на пластове за пътна основа с дебелина 45 cm | m3 | 386.1
2 | Доставка, полагане и уплътняване на пласт битумизиран трошен камък с дебелина 8 cm | t | 164.736
3 | Първи битумен разлив | m2 | 858
4 | Доставка, полагане и уплътняване на пласт неплътен асфалтобетон с дебелина 4 cm | t | 82.368
5 | Втори битумен разлив | m2 | 1716
6 | Доставка, полагане и уплътняване на пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 cm | t | 82.368
7 | Обкантване на фуги с битумна паста | m | 790
8 | Рязане на асфалтобетон с фугорез | m | 790
9 | Разрушаване на бордюри 18/35/50 | m | 252
10 | Направа на бордюр 18/35/50, включително всички свързани разходи | m | 252
11 | Разрушаване на пътна настилка при О.Т. 1301 | m2 | 858
12 | Извозване на строителни отпадъци | m3 | 650
VI. ВОД - Временна организация на движението
Пътните знаци са II - типоразмер
1 | А8 | бр. | 1
2 | А9 | бр. | 1
3 | А23 | бр. | 2
4 | Б5 | бр. | 1
5 | Б6 | бр. | 1
6 | В2 | бр. | 1
7 | В26 | бр. | 4
8 | В34 | бр. | 2
9 | Г9 | бр. | 2
10 | Г10 | бр. | 2
11 | С2 - височина на конусите 500-550мм | бр. | 6
12 | С3.1 | бр. | 2
13 | С3.3 поставя се на височина от 800 до 1000 мм | м | 110
14 | С16 | бр. | 6
15 | С4.1 | бр. | 10
16 | С4.2 | бр. | 10
| Обща сума без ДДС |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи 10% |  |  |  | 0
| Обща сума без ДДС |  |  |  | 0
| Обща сума с ДДС |  |  |  | 0