## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА / BILL OF QUANTITIES
Работен проект Хаманджия – Дуранкулак – първата европейска прото цивилизация“ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2014-2020”, финансран по проект ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа“/ Working drawings “ Hamangia- Durankulak”- the first European proto-civilization "under the Romania – Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020", financed by the ROBG-407 "Restoration of the unique common cultural heritage and promotion of the joint tourism product" Hamagia - the first civilization of Old Europe
№ | Наименование на вида СМР/Description of the Construction Works | ед.м./ Units | к-во/Q-ty | ед.цена/ Price per Unit | ст-ст/Cost
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ/ / PART ARCHITECTURE AND STRUCTURES
Демонтажи и почистване/ / Demolition and Cleaning
1 | Почистване на терена от растителност/ / Cleaning the site of vegetation | м2 | 2000 |  | 0
4 | Събиране, натоварване и извозване на отпадъци/ Collecting, loading and transportation of waste | м3 | 150 |  | 0
3 | Събиране, ръчно пренасяне, натоварване и извозване на отпадъци от островa/ Collection, handling, loading and transportation of waste from the island | м3 | 105 |  | 0
0
1.1. Реконструкция и доизграждане на съществуващия подход към острова/ / Reconstruction and rebuilding of the existing access to the island
4 | Реконструкция на стълби с полагане на декинг с дебелина 27 mm от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина; парапет от същия материал и въжета от неръждаема стомана клас AISI 316 / Reconstruction of stairs with 27 mm thick decking made of vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with water-based fire retardant impregnator wood base; handrail of the same material and AISI 316 grade stainless steel ropes | м | 23 |  | 0
5 | Реконструкция на съществуваща наколна пътека от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина; парапет от същия материал и въжета от неръждаема стомана клас AISI 316 / Reconstruction of an existing turnpike from vacuum-high-pressure impregnated softwood technology against rotting and rotting, technically dried to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood; handrail of the same material and AISI 316 grade stainless steel ropes | м2 | 250 |  | 0
0
1.2. Алейна мрежа (пътека) на самия остров/ Alleys (paths) on the island
6 | Нови алеи на островa с ширина 1,5 м, с дървена конструкция и декинг с дебелина 27мм по детайл от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / New walkways on the island with a width of 1.5 m, with a wooden structure and decking with a thickness of 27 mm according to a detail of impregnated with vacuum-high pressure technology against rotting and wood-eating coniferous wood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2) , Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м | 178 |  | 0
0
1.3. Поставяне на погледна/изгледна площадка/ Implementation of an Observation platform
7 | Изгледна площадка с дървена конструкция и декинг с дебелина 27 mm от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина и парапет от същия материал и въжета от неръждаема стомана клас AISI 316- по детайл / Viewing platform with wooden construction and decking 27 mm thick of vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with water-based fire-retardant impregnator wood base and handrail of the same material and ropes of stainless steel grade AISI 316- per detail | м2 | 18 |  | 0
8 | Алея с дървена конструкция и декинг с дебелина 27мм от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина и парапет от същия материал и въжета от неръждаема стомана клас AISI 316- по детайл към изгледната площадка с ширина 1,5 м / Driveway with wooden structure and decking 27mm thick from vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating softwood, technically dried to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire-retardant impregnator for wood and handrail of the same material and stainless steel ropes grade AISI 316- in detail to the viewing platform with a width of 1.5 m | м2 | 10 |  | 0
0
1.4. Експониране на храма на Кибела/ / Exposing of the temple of Cybele
9 | Наем на сглобяемо алуминиево скеле с работна височина до 7 м/ / Rental of sectional aluminum scaffolding with a working height of up to 7 meters | дни/ days | 25 |  | 0
10 | Изграждане на ново защитно покритие с метална конструкция и обшивка от титан-цинк ламарина - по детайл/ lmplementation of a new protective cover with metal structure, and titanium-zinc sheeting - according to detail | м2 | 90 |  | 0
11 | Бетонови бази/ Concrete basis | бр./pc | 6 |  | 0
12 | Лека засипка (20см)върху защитното покритие/ Light backfill (20 cm) on the protective cover | м2 | 90 |  | 0
13 | Ограничителен парапет върху защитното покритие/ / Restrictive railing on the protective cover | м | 9 |  | 0
14 | Ръчно почистване на интериора на храма/ / Cleaning by hand of the interior of the temple | м2 | 117 |  | 0
15 | Дървена посетителска платформа (с метална носеща конструкция) покрита с декинг с дебелина 27 mm от от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина и парапет от същия материал и въжета от неръждаема стомана клас AISI 316- по детайл / Wooden visitor platform (with metal supporting structure) covered with decking 27 mm thick from vacuum-high-pressure impregnated technology against rotting and wood-eating coniferous wood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with water-based fire retardant impregnator for wood and handrail of the same material and stainless steel ropes grade AISI 316- per detail | м2 | 15 |  | 0
16 | Комплект система за осветление с дневна светлина тип Солатюб или еквивалент/ Complete daylight system with Solatub type or equivalent | бр./pc | 2 |  | 0
0
1.5.Укрепване и реставриране на крепостна стена/ / Strengthening and restoration of the fortification wall
17 | Демонтаж на аварирало укрепително съоръжение - разваляне на зида, почистване и сортиране на камъка/ Dismantling of damaged fortification structure- demolition of the wall, cleaning and sorting of the stones | м3 | 8 |  | 0
18 | Реконструкция на укрепително съоръжение - зидане/ / Reconstruction of the fortification structure - laying of stone | м2 | 90 |  | 0
19 | Реконструкция на укрепително съоръжение - фугиране, запечатка / Reconstruction of the fortification structure - grouting, sealing | м2 | 30 |  | 0
20 | Консервация на археологически структури южно от укрепителното съоръжение под защитен насип от каменна фракция, изолирана от археологическите структури с геотекстил по указание и под наблюдението на археолог/ Conservation of archaeological structures south of the fortress structure by a protective embankment of a rock fraction isolated from archaeological structures with geotextile as directed and under the supervision of an archeologist | м2 | 300 |  | 0
21 | Ръчно почистване на зоната на укрепителното съоръжение от инвазивна растителност/ Cleaning by hand the area of the fortification strucuture of invasive vegetation | м2 | 80 |  | 0
22 | Почистване и извозване отпадъци/ Cleaning and waste disposal | м3 | 12 |  | 0
0
1.6. Ситуиране на информационни табели/ Positioning of information boards
23 | Панорамно информационно табло от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина с информационна повърхност / Panoramic information board made of vacuum-high-pressure impregnated technology against decay and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with water-based fire retardant impregnator for information surface wood | бр./pc | 1 |  | 0
24 | Информационно табло - ТИП "А"/Information board Type "A" от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървоядииглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Information board - TYPE "A"/Information board Type "A" from impregnated with vacuum-high-pressure technology against decay and carnivorous softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a fire-retardant impregnator water based for wood | бр./pc | 5 |  | 0
25 | Малък информационен елемент - ТИП "Б" от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, основа от дибонд - формат А2 с директен печат и дървена рамка / Small information element - TYPE "B" of vacuum-high-pressure impregnated technology against decay and wood-eating softwood, technically dried to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with water-based fire retardant impregnator for wood , dibond base - A2 format with direct printing and wooden frame | бр./pc | 1 |  | 0
26 | Пейка без облегалка/от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, по детайл / Bench without back/in vacuum-high-pressure impregnated technology against rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with water-based fire retardant impregnator for wood, per detail | бр./pc | 5 |  | 0
27 | Кошче за отпадъци от импрегнирана иглолистна дървесина с трайност (EN 350-2) Клас 3/ Trash bin of impregnated coniferous wood with durability (EN 350-2) Class 3 | бр./pc | 3 |  | 0
| Указателен стълб/ Marking pole | бр./pc | 1 |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
2.3. Поставяне на ограда/ Installation of a fence
29 | Доставка и монтаж на метална ограда с пана 1,50/2,50м със защитно покритие (праховобоядисани), метални стълбове 1,50м със защитно покритие(праховобоядисани) с монтаж върху единични бетонови фундаменти; цвят на оградата зелен RAL 6005/ Delivery and installation of a metal fence with 1,50 / 2,50m panels covered with a protective coating (powder-coated), metal posts 1,50m high with a protective coating (powder-coated)mounted on individual concrete foundations; fence color green RAL 6005 | м | 285 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на метална плъзгаща врата 4,00/1,50м със защитно покритие (праховобоядисанa), метални стълбове с вис. 1,50м със защитно покритие (праховобоядисани) с монтаж върху единични бетонови фундаменти; цвят на вратата ,зелен RAL 6006, с автоматизирано задвижване от Билетния център/ Delivery and installation of metal sliding door, size 4,00 / 1,50m with protective coating (powder-coated), metal pillars with height. 1.50m with protective coating (powder coated) mounted on individual concrete foundations; door color, green RAL 6006, with automatic drive, operated from the Ticket Center | бр./pc | 1 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на метална врата 90/1,50м за пешеходен достъп със защитно покритие (праховобоядисанa), метални стълбове с вис. 1,50м със защитно покритие(праховобоядисани) с монтаж върху единични бетонови фундаменти; цвят на вратата ,зелен RAL 6006, с автоматизирано задвижване от Билетния център/ Delivery and installation of metal door in size 90 / 1,50m for pedestrian access with protective cover (powder-coated), metal pillars1.50m high covered with protective coating (powder coated) mounted on individual concrete foundations; door color, green RAL 6006, with automatic drive, operated from the Ticket Center | бр./pc | 1 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на двупосочен турникет за външен монтаж, управляващ се с импулс 12V DC, самозаключва след завъртане на трираменника, тръбнаметална неръждаема конструкция, двупосочен, с чупещи се рамена, състои се от основа с капак, две колони от неръждаеми тръби Ø50 и корпус с механизъм/ Supply and installation of a two-way turnstile for exterior mounting, controlled by 12V DC impulse, self-locking after rotation of the belt, stainless steel pipe structure, two-way, with breakable arms, consists of a base with lid, two stainless steel pipe columns Ø50 and housing with mechanism | бр./pc | 1 |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 | 2.5. Поставяне на погледна/изгледна площадка/ Installation of an Observation platform
35 | Алея към изгледната площадка с ширина 1,5 м от декинг от масивни дървени ламели с размери на дъските 14,5/2,7см, от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / 1.5m wide walkway to the viewing deck of solid wood slat decking with board sizes 14.5/2.7cm, of vacuum-high-pressure impregnated anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м2 | 70 |  | 0
36 | Дървена конструкция за алея към изгледната площадка от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Wooden structure for the walkway to the viewing platform from vacuum-impregnated high-pressure anti-rot technology and wood-eating softwood, technically dried to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м3 | 3 |  | 0
37 | Дървено подово покритие на изгледната площадка от декинг от ламели с размери на дъските 14,5/2,7см, от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Wooden floor covering on the observation deck from slatted decking with board sizes of 14.5/2.7cm, from vacuum-high-pressure impregnated technology against rotting and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2 ), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м2 | 36 |  | 0
38 | Доставка, монтаж на дървена конструкция за изгледната площадка и навес по чертеж от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Delivery, installation of a wooden structure for the viewing platform and a canopy according to a drawing of vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a fire-retardant impregnator water based for wood | м3 | 4.5 |  | 0
39 | Полагане на покривно покритие от дървени керемиди от плътно дърво- импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Laying solid wood wood shingle roofing - vacuum-impregnated high-pressure technology against rotting and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м2 | 18.5 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на челна дъска с размери 14.5/2.7см от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Supply and installation of a 14.5/2.7cm headboard made of vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a fire-resistant impregnator of water base for wood | м | 43 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка от плътни дъски с размери 14,6/2,3см от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Supply and installation of 14.6/2.3cm thick planks of 14.6/2.3cm vacuum-impregnated anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3 , treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м2 | 24 |  | 0
42 | Направа и монтаж пейки от дъски 5/15 с шир.50 см/ от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Manufacture and installation of benches from boards 5/15 with a width of 50 cm/ from impregnated with vacuum-high-pressure technology against rotting and wood-eating coniferous wood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with water-based fire retardant impregnator for wood | м | 7.5 |  | 0
43 | Направа и монтаж дървени маси 0.9/0.9м от дъски 5/15см ламели с размери 14,5/2,3см от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Manufacture and installation of wooden tables 0.9/0.9m from boards 5/15cm slats with dimensions 14.5/2.3cm from impregnated with vacuum-high-pressure technology against rotting and wood-eating coniferous wood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350 -2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | бр./pc | 2 |  | 0
44 | Направа и монтаж на дървен парапет по детайл, от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина и въжета от неръждаема стомана клас AISI 316 / Fabrication and installation of a wooden handrail according to detail, from vacuum-high-pressure impregnated technology against rotting and wood-eating coniferous wood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire-retardant impregnator for wood and AISI 316 grade stainless steel ropes | м | 32 |  | 0
0
2.6. Ситуиране на информационни табели/ Implementation of information boards
45 | Пейка с облегалка от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Bench with backrest made of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant | бр./pc | 15 |  | 0
46 | Кошче за отпадъци по детайл, от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Waste bin according to detail, of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant | бр./pc | 7 |  | 0
47 | Направа и монтаж на възпоменателен и информационен елемент по детайл/ Implementation and installation of a commemorative and information element by detail | бр | 1 |  | 0
48 | Панорамен далекоглед с монетен механизъм/ Coin operated panoramic telescope | бр./pc | 2 |  | 0
0
3.1. Разширение на съществуващия Посетителски център/ Extension of the existing Vistors center
49 | Демонтаж съществуващи стени, вкл.дървена обшивка,пренасяне, натоварване на транспорт и извозване/ Dismantling of existing walls, including wooden wall cladding, loading of transport and removal | м2 | 43 |  | 0
50 | Външни стени от дъсчена обшивка от иглолистен материал от импрегниран с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистен материал, идентичен на този на съществуващата обшивка, технически сушен до 12%, с трайност (EN 350-2), oбработен с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, OSB плоскост 20мм, топлоизолация каменна вата 12см, OSB плоскост 20мм, 1пл.гипсокартон 12,5мм / External walls of softwood board cladding made of vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating technology softwood material identical to that of the existing cladding, technically dried to 12%, with durability (EN 350-2), treated with a fire retardant impregnator of water base for wood, OSB board 20mm, thermal insulation stone wool 12cm, OSB board 20mm, 1 p. plasterboard 12.5mm | м2 | 99 |  | 0
51 | Направа вътрешна преградна стена (между тоалетни и екскурзовод) на щендерна конструкция двуслойна обшивка ( 1 пл. влагоуст.гипскартон 9,5 мм+1 пл.влагоуст.гипскартон 12,5 мм + 100 мм каменна вата+ 1 пл.гипскартон 12.5 мм+ 1 пл.гипскартон 9,5 мм) с обработка на фугите със стъклофибърна лента и фугоуплътнител / Makes an internal partition wall (between the toilets and the tour guide) on a pole structure, double-layer cladding (1 p. moisture-resistant plasterboard 9.5 mm + 1 p. moisture-proof plasterboard 12.5 mm + 100 mm stone wool + 1 p. gypsum board 12.5 mm + 1 p. plasterboard 9.5 mm) with treatment of the joints with fiberglass tape and joint sealant | м2 | 8 |  | 0
52 | Направа вътрешни преградни стени от гипскартон ( между зала експозиция и мултимедия и екскурзовод) на щендерна конструкция двуслойна обшивка ( 1 пл.гипскартон 9,5 мм+1 пл.гипскартон 12,5 мм + 100 мм мин.вата+ 1 пл..гипскартон 12.5 мм+ 1 пл.гипскартон 9,5 мм) с обработка на фугите със стъклофибърна лента и фугоуплътнител/ Implementation of interior partition walls of gypsum board (between exhibition hall and multimedia room and tour guide room ) with two layers (1 gypsum rboard 9.5 mm + 1 gypsum rboard 12.5 mm + 100 mm stone wool 12.5 mm + 1 gypsum rboard 9.5 mm) with grouting with fiberglass tape and joint sealant | м2 | 42 |  | 0
53 | Направа водоустойчиви и удароустойчиви преградни стени с Н=2,50м за тоалетни от компактни HPL-плоскости с дебелина 13mm и обков от неръждаема стомана (HPL 13mm Compact)/ Implementation of waterproof and impact resistant partitions between the toilet stalls, with H = 2.50m of compact HPL 13mm thick and stainless steel fittings (HPL 13mm Compact) | м2 | 15 |  | 0
54 | Доставка и монтаж на интериорна врата В1 100/210см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B1 100 / 210cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 2 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на интериорна врата В2 90/210см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B2 90 / 210cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 1 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на интериорна врата В4 70/200см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B4 70 / 200cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 2 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на интериорна врата В5 100/200см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B5 100 / 200cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 1 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на външна остъклена врата В6 100/210см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of exterior glazed door B6 100 / 210cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 2 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на дървени кепенци от иглолистна дървесина (идентични със съществуващите) за външна остъклена врата В6 100/210см/ Supply and installation of coniferous wood shutters (identical to the existing ones) for exterior glazed door B6 100 / 210cm | м2 | 2.16 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на дървена дограма П1 90/60см съгласно изискванията на Спецификация прозорци/ Delivery and installation of wooden windows P1 90 / 60cm according to the requirements of the Specification windows | м2 | 2.16 |  | 0
61 | Доставка и монтаж на дървени кепенци от иглолистна дървесина технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина(идентични със съществуващите) (идентични със съществуващите) за прозорци П1/ Delivery and installation of softwood shutters technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant (identical to existing ones) for windows P1 | м2 | 2.16 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на дървена дограма П2 90/180см съгласно изискванията на Спецификация прозорци/ Delivery and installation of wooden windows P2 90 / 180cm according to the requirements of Specification windows | м2 | 16.2 |  | 0
63 | Доставка и монтаж на дървени кепенци от иглолистна дървесина технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина(идентични със съществуващите) за прозорци П2/ Delivery and installation of softwood shutters technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant (identical to existing ones) for windows P2 | м2 | 16.2 |  | 0
64 | Покривно покритие от дървени керемиди от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, хидроизолация, водоуст.шперплат 21мм, топлоизолация каменна вата 15см, пароизолация , окачен таван гипсокартон 12,5мм/ Roofing wood tiles of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant , waterproofing, waterproof plywood 21mm, thermal insulation stone wool 15cm, vapor barrier, suspended ceiling gypsum board 12,5mm | м2 | 217 |  | 0
65 | Покривно покритие от дървени керемиди върху навеси от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Wood roofing tiles for the shed roofs of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant | м2 | 112 |  | 0
66 | Покривно покритие по стрехи от дървени керемиди от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, хидроизолация, водоуст.шперплат 21мм / Wood roofing tiles on eaves of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant , waterproofing, 21mm waterproof plywood | м2 | 82 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на челна дъска с размери 14.5/2.7см от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина/ Delivery and installation of а fascia with dimensions 14.5 / 2.7 cm of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant | м | 140 |  | 0
68 | Метални улуци идентични на съществуващите/ Metal gutters identical to the existing gutters | м | 42 |  | 0
69 | Вътрешно обръщане на страници около дограма, вкл. шпакловка, ръбохранители, грундиране и боядисване с латекс / Internal strips around windows, incl. putty, edge guards, priming and latex painting | м | 52.7 |  | 0
70 | Полагане на латексов грунд по стени и тавани/ Laying of latex primer on walls and ceilings | м2 | 397 |  | 0
71 | Трикратно боядисване с латекс на стени и тавани (цветът да се съгласува с Възложителя и проектанта)/ Latex painting onwalls and ceilings three layers (the color should be coordinated with the contracting authority and the designer) | м3 | 397 |  | 0
72 | Дървена конструкция за разширение на Посетителски център от от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Timber construction for Visitor Center extension from high-pressure vacuum-impregnated anti-rotting and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м3 | 13.2 |  | 0
73 | Подова настилка от теракотни плочки с деб.10мм, , хидроизолация, OSB плочи 22мм водоуст., топлоизолация каменна вата 15см, водоуст.шперплат 21 мм (да се представи мостра за одобрение на възложителя и проектанта)/ Terracotta tile flooring 10mm thick, waterproofing, waterresistent OSB board 22mm, 15cm stone wool insulation, 21mm waterproof plywood (submit sample for approval of the contracting authority and designer) | м2 | 13 |  | 0
74 | Керамичен перваз с вис.6см/ Ceramic skirt tiles 6cm heigh | м | 14.7 |  | 0
75 | Облицовка теракотни плочки с деб.8мм по стени WC височина 2м/ Terracotta tiles 8mm thick on WC walls up to 2m height | м2 | 30 |  | 0
76 | Подова настилка от дюшеме 27мм т импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, OSB плочи 20мм, топлоизолация каменна вата 15см, водоуст.шперплат 21мм / Flooring made of 27mm t vacuum-high-pressure impregnated technology against rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood, OSB boards 20mm, thermal insulation stone wool 15cm, water outlet. plywood 21mm | м2 | 122 |  | 0
77 | Дървен первазс вис.6см от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Wooden skirting board height 6cm from vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м | 68 |  | 0
78 | Дървена рампа за ЛНП от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, с метален парапет по детайл/ Wooden accessible ramp of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardan, with metal railing according to detail | м2 | 25 |  | 0
79 | Направа и монтаж на дървен парапет по детайл, от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, и въжета от неръждаема стомана клас AISI 316 / Implementation and installation of wooden railing according to detail of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardanand stainless steel ropes AISI 316 | м | 32 |  | 0
80 | Направа и монтаж на вградена в пода кутия за експониране на артефакти по архитектурен детайл/ Implementation installation of an embedded in the floor structure exposition box according to architectural detail | бр./pc | 1 |  | 0
81 | Декоративна табела с надпис с размери 50/300/3см от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина/Decorative sign with signage, size 50/300 / 3cm, of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardand | бр. | 1 |  | 0
0
3.2. Поставяем обект Билетен център/ Removable object Ticket Center
82 | Дървена конструкция за Билетен център от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / Wooden structure for the Ticket Center in vacuum-high-pressure impregnated softwood against rotting and wood-eating technology, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м3 | 16.1 |  | 0
83 | Външни стени от дъсчена обшивка отот импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, OSB плоскост 20мм, топлоизолация каменна вата 12см, OSB плоскост 20мм, 1пл.гипсокартон 12,5мм / External walls of board cladding made of vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating technology softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood, OSB board 20mm, thermal insulation stone wool 12cm, OSB board 20mm, 1 sheet of plasterboard 12.5mm | м2 | 80 |  | 0
84 | Направа вътрешна преградна стена (между тоалетни и приемна зала и канцелария) на щендерна конструкция двуслойна обшивка ( 1 пл. влагоуст.гипскартон 9,5 мм+1 пл.влагоуст.гипскартон 12,5 мм + 100 мм мин.вата+ 1 пл.гипскартон 12.5 мм+ 1 пл.гипскартон 9,5 мм) с обработка на фугите със стъклофибърна лента и фугоуплътнител/Implementation of an internal partition wall (between the toilets and the reception hall and office) of two layers (1 layer of moisture-resistant gypsum board 9.5 mm + 1 layer of moisture-resistantf gypsum board 12.5 mm + 100 mm of stone wool unsulation 12.5 mm + 1 gypsum board 9.5 mm) with grouting with fiberglass tape and joint sealant | м2 | 21 |  | 0
85 | Направа вътрешни преградни стени на щендерна конструкция двуслойна обшивка ( 1 пл.гипскартон 9,5 мм+1 пл.гипскартон 12,5 мм + 100 мм мин.вата+ 1 пл..гипскартон 12.5 мм+ 1 пл.гипскартон 9,5 мм) с обработка на фугите със стъклофибърна лента и фугоуплътнител/ Implementation of internal partition walls of two-layer cladding (1 layer gypsum board 9.5 mm + 1 layer gypsum board 12.5 mm + 100 mm stone wool, 1 layer gypsum board 12.5 mm + 1 layer gypsum board 9.5 mm ) by treating joints with fiberglass tape and joint sealant | м3 | 33 |  | 0
86 | Направа водоустойчиви и удароустойчиви преградни стените с Н=2,50м за тоалетни от компактни HPL-плоскости с дебелина 13mm и обков от неръждаема стомана (HPL 13mm Compact)/ Implementation waterproof and impact resistant partition walls with H = 2.50m from compact HPL 13mm thick between the toilet stalls and stainless steel fittings (HPL 13mm Compact) | м2 | 12.5 |  | 0
87 | Доставка и монтаж на интериорна врата В1 100/210см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B1 100 / 210cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 1 |  | 0
88 | Доставка и монтаж на интериорна врата В2 90/210см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B2 90 / 210cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 3 |  | 0
89 | Доставка и монтаж на интериорна врата В3 70/210см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B3 70 / 210cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 1 |  | 0
90 | Доставка и монтаж на интериорна врата В4 70/200см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B4 70 / 200cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 1 |  | 0
91 | Доставка и монтаж на интериорна врата В5 100/200см съгласно изискванията на Спецификация врати/ Delivery and installation of interior door B5 100 / 200cm according to the requirements of Specification doors | бр./pc | 1 |  | 0
92 | Доставка и монтаж на дървена дограма В7 270/250см съгласно изискванията на Спецификация прозорци/Delivery and installation of wooden windows B7 270 / 250cm according to the requirements of the Specification windows | м2 | 13.5 |  | 0
93 | Доставка и монтаж на дървени кепенци от иглолистна дървесина технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина(идентични със съществуващите) (идентични със съществуващите) до витрини В7/ Delivery and installation of coniferous wood shutters technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant (identical to existing ones) to storefront B7 1 | м2 | 4 |  | 0
94 | Декоративна табела с надпис с размери 50/700/3см от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина/ Decorative sign with signage size 50/700 / 3cm of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardand | бр. | 1 |  | 0
95 | Покривно покритие от дървени керемиди от от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, хидроизолация 2 пл., водоуст.шперплат 21мм, топлоизолация каменна вата 15см, пароизолация , окачен таван гипсокартон12,5мм / Wood shingle roof covering from vacuum-impregnated high-pressure anti-rotting and wood-eating technology coniferous wood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood, waterproofing 2 floors, waterproof plywood 21mm, thermal insulation stone wool 15cm, vapor barrier, suspended ceiling plasterboard 12.5mm | м2 | 95 |  | 0
96 | Доставка и монтаж челна дъска с размери 14,5/2,7см от иглолистна дървесина/Delivery and installation of 14,5 / 2,7 cm fascia of coniferous wood | м | 43 |  | 0
97 | Вътрешно обръщане на страници около дограма, вкл. шпакловка, ръбохранители, грундиране и боядисване с латекс / Internal strips around windows, incl. putty, edge guards, priming and latex painting | м | 36.7 |  | 0
98 | Полагане на латексов грунд по стени и тавани/ Laying of latex primer on walls and ceilings | м2 | 260 |  | 0
99 | Трикратно боядисване с латекс на стени и тавани/ Latex painting on walls and ceilings, three layers | м2 | 260 |  | 0
100 | Подова настилка от теракотни плочки с деб.10мм, хидроизолация, OSB плочи 22мм водоуст., топлоизолация каменна вата 15см, водоуст.шперплат 21 мм/ Terracotta tile flooring 10mm thick, waterproofing, OSB boards 22mm water resistant, insulation stone wool 15cm, water resistant plywood 21mm | м2 | 12 |  | 0
101 | Керамичен перваз с вис.6см/ Ceramic skirt tiles 6cm heigh | м | 13 |  | 0
102 | Облицовка теракотни плочки с деб.8мм по стени WC височина 2м/ Terracotta tiles 8mm thick on WC walls up to 2m height | м2 | 25 |  | 0
103 | Подова настилка от дюшеме 27мм от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина , OSB плочи 20мм, топлоизолация каменна вата 15см, водоуст.шперплат 21мм / Subfloor 27mm of vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with water-based fire retardant impregnator for wood, OSB boards 20mm, thermal insulation stone wool 15cm, water outlet. plywood 21mm | м2 | 67 |  | 0
104 | Перваз с вис.6см от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина / 6cm high skirting board made of vacuum-impregnated high-pressure anti-rot and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardant impregnator for wood | м | 72 |  | 0
105 | Вградени секции и гардеробчета персонал/ Built in sections and staff lockers | м2 | 25 |  | 0
106 | Доставка и монтаж декинг за веранда от масивни ламели с размери на дъските 14,5/2,7см, от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина/ Delivery and installation of wood decking for the porchwith plank dimensions 14,5/2,7см of vacuum-high pressure impregnated against decay and insects coniferous wood, technically dried to 12% moisture, the wood to be with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire retardand | м2 | 70 |  | 0
107 | Дървена рампа за ЛНП от импрегнирана с вакуум-високо налягане технология против гниене и дървояди иглолистна дървесина, технически сушена до 12%, с трайност (EN 350-2), Клас 3, oбработена с огнезащитен импрегнатор на водна основа за дървесина, метален парапет по детайл / Wooden ramp for LNP from vacuum-impregnated high-pressure technology against rotting and wood-eating softwood, technically dried up to 12%, with durability (EN 350-2), Class 3, treated with a water-based fire-retardant impregnator for wood, metal handrail in detail | м1 | 9 |  | 0
108 | Метална стойка за 5 велосипеда/ Metal bicycle rack for 5 bicicles | бр./pc | 4 |  | 0
0
109 | 3.5. Ситуиране на информационен билборд/ Installation of an information billboard
| Двустранен информационен билборд, вкл.проект и изработка на надпис по инструкции на научния ръководител/ Doublesided information billboard, including design and implementation of the signage according to the instructions of the science leader | бр. | 1 |  | 0
0
| ОБЩО АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ/ TOTAL ARCHITECTURE AND STRUCTURES |  |  |  | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ/ PART ELECTRICAL
2.7. Автоматична плъзгаща портална врата / Automatic sliding gate
110 | Направа на изкоп III кат. 1,0/0,4м. със зариване и трамбоване | м3 | 14 |  | 0
111 | Доставка и полагане на PEHD тръба ф 40мм/ Delivery and installation of PEHD pipe Ø 40 mm | м | 35 |  | 0
112 | Полагане на предупредителна сигнална РVС лента/ Installation of signaling warning PVC tape | м | 35 |  | 0
113 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3х2,5мм²/ Delivery and installation of cable NYY 3х2,5мм² | м | 40 |  | 0
0
3.1. Разширение на съществуващия Посетителски център
114 | Направа на изкоп III кат. 1,0/0,4м. със зариване и трамбоване/ Excavation of a trench III cat. 1.0 / 0.4 m with backfilling and compaction | м³ | 320 |  | 0
115 | Доставка и полагане на PEHD тръба Ø 110мм/ Delivery and installation of PEHD pipe Ø 40 mm | м | 1600 |  | 0
116 | Полагане на предупредителна сигнална РVС лента/ Installation of signaling warning PVC tape | м | 850 |  | 0
117 | Направа на изкоп за кабелни шахти/ Excavation for cable shafts | м³ | 26 |  | 0
118 | Направа на кабелнa шахтa, единична, от плътни бетонови тухли / Implementatio of a cable shaft of solid concrete bricks | бр | 13 |  | 0
119 | Доставка и монтаж на капак за единична кабелна шахта 60/90см/ Delivery and installation of a cover for cable shaft 60 / 90cm | бр | 13 |  | 0
120 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 4х35мм²/Delivery and installation of cable NYY 4х35мм² | м | 800 |  | 0
121 | Изпитване на изолацията на кабел НН /Low voltage cable insulation test | бр./pc | 1 |  | 0
122 | Доставка и монтаж на кабел NYY-FR 3х1,5мм² за осветителна инсталация/ Supply and installation of NYY-FR 3x1,5mm² cable for lighting installation | м | 120 |  | 0
123 | Доставка и монтаж на кабел NYY-FR 3х2,5мм² за контакти/ Supply and installation of cable NYY-FR 3x2,5mm² for sockets | м | 70 |  | 0
124 | Доставка и монтаж на кабел NYY-FR 3х2,5мм² за климатици/ Delivery and installation of cable NYY-FR 3x2,5mm² for air conditioners | м | 50 |  | 0
125 | Доставка и монтаж на кабел NYY-FR 3х4мм² за бойлер/ Delivery and installation of cable NYY-FR 3x4mm² for electric heater | м | 40 |  | 0
126 | Доставка и монтаж на трудно горими PVC канали до 40х60мм/ Delivery and installation of PVC channels up to 40x60mm | м | 280 |  | 0
127 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16А, единичен, IP 43, открит монтаж/ Delivery and installation of Shuko sockets16A, single, IP 43, for open installation | бр./pc | 7 |  | 0
128 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16А, двоен, IP 43, открит монтаж/ Delivery and installation of Shuko socket 16A, double, IP 43, open installation | бр./pc | 1 |  | 0
129 | Доставка и монтаж на бойлерно табло, открит монтаж/ Delivery and installation of electric heater panel, open installation | бр./pc | 1 |  | 0
130 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 1х30W, 230V, IP 30; 1200x200, открит монтаж/ Delivery and installation of LED lighting fixture 1x30W, 230V, IP 30; 1200x200, open installation | бр./pc | 16 |  | 0
131 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 1х15W, 230V, IP 30; 600x200, открит монтаж/ Delivery and installation of LED lighting fixture 1x15W, 230V, IP 30; 600x200, open installation | бр./pc | 4 |  | 0
132 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип "Прожектор" 1х15 W, IP 65, със сензор за движение - за дежурно осветление / Delivery and installation of LED spotlight 1x15 W, IP 65, with motion sensor - for standby lighting | бр | 6 |  | 0
133 | Доставка и монтаж на мини LED осв. тяло 5W, със сензор за движение, IP 21, открит монтаж, в експозиционни кутии вградени в пода, насочващи се/ Delivery and installation of mini LED lights body 5W, with motion sensor, IP 21, open mounting, in exposition boxes built-in floor | бр | 4 |  | 0
134 | Доставка и монтаж на LED oсветител за евакуационно осветление 1х3W, 230V, IP 30, с надпис "изход", с вграден акумулатор/ Delivery and installation of LED illuminator for evacuation lighting 1x3W, 230V, IP 30, labeled "exit", with built-in battery | бр | 4 |  | 0
135 | Доставка и монтаж на ключ за осветление – обикновен, открит монтаж/ Delivery and installation of light switch - plain, open installation | бр./pc | 5 |  | 0
136 | Доставка и монтаж на ключ за осветление – девиаторен, открит монтаж/ Delivery and installation of light switch - two-way, open installation | бр./pc | 6 |  | 0
137 | Доставка, монтаж и наладка на стенно ел. табло Тпц по схема, IP34 / Delivery, installation and tuning of wall mounted electrical panel according to scheme, IP34 | бр./pc | 1 |  | 0
138 | Направа на заземление от 4бр. заземителни колове 63/63/6мм, L = 1,5м / Installation of earthing of 4 pcs. grounded poles 63/63/6 mm, L = 1.5 m | бр./pc | 1 |  | 0
139 | Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4мм/ Supply and installation of galvanized ground bus 40 / 4mm | м | 5 |  | 0
140 | Демонтаж и монтаж на съществуваща мълниезащитна уредба/ Dismantling and installation of existing lightning protection system | бр./pc | 1 |  | 0
141 | Доставка и монтаж на вентилатори за WC-25W/ Delivery and installation of fans for WC-25W | бр./pc | 3 |  | 0
142 | Доставка и монтаж на инверторен климатик, ел. мощност 1.02kW/ Delivery and installation of inverter air conditioning unit with electric capacity 1.02kW | бр./pc | 3 |  | 0
Протоколи от измервания/ Measurements protocols
143 | Измерване на преходното съпротивление на заземителна уредба/ Measuring of the transition resistance of grounding system | чч/mh | 4 |  | 0
144 | Измерване импеданс на контур фаза-защитен проводник/ Measurement of impedance of a phase-protected circuit | чч/mh | 2 |  | 0
145 | Измерване съпротивление на изолация на кабели/ Measurement of cable insulation resistance | чч/mh | 4 |  | 0
146 | Измерване на защитни (Fi) прекъсвачи/ Measurement of safety (Fi) circuit breakers | чч/mh | 2 |  | 0
147 | Пробег на автолаборатория/ Lab transportation | чч/mh | 6 |  | 0
Сигнално - охранителна система/ Security system
148 | Доставка и монтаж на контролен панел за сигнално-охранителната система / Delivery and installation of a control panel for the alarm system | бр./pc | 1 |  | 0
149 | Доставка и монтаж на изнесена клавиатура/ Delivery and installation of a remote keyboard | бр./pc | 1 |  | 0
150 | Доставка и монтаж на обемен датчик за движение – пасивен, инфрачервен (PIR) / Delivery and installation of volume motion sensor - passive, infrared (PIR) | бр./pc | 7 |  | 0
151 | Доставка и изтегляне на кабел CABS6 6х0,22мм²/ Delivery and installation of cable CABS6 6x0,22mm² | м | 100 |  | 0
152 | 72-часови системни изпитания и пробна експлоатация на системата / 72-hour system testing and test operation of the system | бр./pc | 1 |  | 0
0
3.2. Поставяем обект Билетен център/ Removable object Ticket center
153 | Направа на изкоп III кат. 1,0/0,4м. със зариване и трамбоване/ / Excavation of a trench III cat. 1.9 / 0.4 m with backfilling and compaction | м3 | 10 |  | 0
154 | Доставка и полагане на PEHD тръба ф 40мм/ / Delivery and installation of PEHD pipe Ø 40 mm | м | 25 |  | 0
155 | Полагане на предупредителна сигнална РVС лента/ Installation of signaling warning PVC tape | м | 25 |  | 0
156 | Направа на изкоп за кабелни шахти/ Excavation for cable shafts | м³ | 2 |  | 0
157 | Направа на кабелнa шахтa, единична, от плътни бетонови тухли / Implementatio of a cable shaft of solid concrete bricks | бр | 1 |  | 0
158 | Доставка и монтаж на капак за единична кабелна шахта 60/90см // Delivery and installation of a cover for cable shaft 60 / 90cm | бр | 1 |  | 0
159 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 5х6мм²/Delivery and installation of cable NYY 5x6mm² | м | 30 |  | 0
160 | Изпитване на изолацията на кабел НН / Low voltage cable insulation test | бр./pc | 1 |  | 0
161 | Доставка и монтаж на кабел NYY-FR 3х1,5мм² за осветителна инсталация/ Supply and installation of NYY-FR 3x1,5mm² cable for lighting installation | м | 100 |  | 0
162 | Доставка и монтаж на кабел NYY-FR 3х2,5мм² за контакти/ / Supply and installation of cable NYY-FR 3x2,5mm² for sockets | м | 50 |  | 0
163 | Доставка и монтаж на кабел NYY-FR 3х2,5мм² за климатици/ Delivery and installation of cable NYY-FR 3x2,5mm² for air conditioners | м | 60 |  | 0
164 | Доставка и монтаж на кабел NYY-FR 3х4мм² за бойлер/ Delivery and installation of cable NYY-FR 3x4mm² for electric heater | м | 20 |  | 0
165 | Доставка и монтаж на трудно горими PVC канали до 40х60мм/ Delivery and installation of PVC channels up to 40x60mm | м | 230 |  | 0
166 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16А, единичен, IP 43, открит монтаж/ Delivery and installation of Shuko sockets16A, single, IP 43, for open installation | бр./pc | 5 |  | 0
167 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16А, двоен, IP 43, открит монтаж/ Delivery and installation of Shuko socket 16A, double, IP 43, open installation | бр./pc | 2 |  | 0
168 | Доставка и монтаж на бойлерно табло, открит монтаж/ Delivery and installation of electric heater panel, open installation | бр./pc | 1 |  | 0
169 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 1х30W, 230V, IP 30; 1200x200, открит монтаж/ / Delivery and installation of LED lighting fixture 1x30W, 230V, IP 30; 1200x200, open installation | бр./pc | 7 |  | 0
170 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 1х15W, 230V, IP 30; 600x200, открит монтаж/ Delivery and installation of LED lighting fixture 1x15W, 230V, IP 30; 600x200, open installation | бр./pc | 13 |  | 0
171 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип "Прожектор" 1х15 W, IP 65, със сензор за движение - за дежурно осветление / Supply and installation of LED projector lamp 1x15 W, IP 65, with motion sensor - for standby lighting | бр./pc | 4 |  | 0
172 | Доставка и монтаж на LED oсветител за евакуационно осветление 1х3W, 230V, IP 30, с надпис "изход", с вграден акумулатор/ Delivery and installation of LED illuminator for evacuation lighting 1x3W, 230V, IP 30, labeled "exit", with built-in battery | бр./pc | 4 |  | 0
173 | Доставка и монтаж на ключ за осветление – сериен, открит монтаж/ Delivery and installation of light switch - serial open installation | бр./pc | 1 |  | 0
174 | Доставка и монтаж на ключ за осветление – обикновен, открит монтаж/ Delivery and installation of a light switch - plain, open installation | бр./pc | 6 |  | 0
175 | Доставка и монтаж на ключ за осветление – девиаторен, открит монтаж/ Delivery and installation of light switch - two-way, open installation | бр./pc | 4 |  | 0
176 | Доставка, монтаж и наладка на стенно ел. табло Тбц по схема, IP34 / Delivery, installation and tuning of wall mounted electrical panel Тбц according to scheme, IP34 | бр./pc | 1 |  | 0
177 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, ΔТ=45ms/ Delivery and installation of a leading lightning rod, ΔТ=45ms | бр./pc | 1 |  | 0
178 | Доставка и монтаж на носеща мачта за мълниеприемник, алуминиева, Н=4м, ф16/ф1/ 0Delivery and installation of lightning rod , aluminum, H = 4m, ф16 / ф10 | бр./pc | 1 |  | 0
179 | Доставка и монтаж на плътен, екструдиран алуминиев проводник AIMgSi 05 ф8мм/ Delivery and installation of solid extruded aluminum conductor AIMgSi 05 Ø8mm | м | 30 |  | 0
180 | Доставка и монтаж на притискащи монтажни скоби/ Delivery and installation of the clamp mounting brackets | бр./pc | 30 |  | 0
181 | Доставка и монтаж на контролно – ревизионна кутия/ Delivery and installation of control - inspection box | бр./pc | 2 |  | 0
182 | Направа на заземление от 4бр. заземителни колове 63/63/6мм, L = 1,5м / Installation of earthing of 4 pcs. grounded poles 63/63/6 mm, L = 1.5 m | бр./pc | 3 |  | 0
183 | Доставка и полагане на поцинкована заземителна шина 40/4мм/ Delivery and installation of galvanized ground bus 40 / 4mm | м | 10 |  | 0
184 | Доставка и монтаж на инверторен климатик, ел. мощност 0.69kW/Delivery and installation of inverter air conditioning unit with electric capacity 0.69kW | бр./pc | 1 |  | 0
185 | Доставка и монтаж на инверторен климатик, ел. мощност 1.02kW/ Delivery and installation of inverter air conditioning unit with electric capacity 1.02kW | бр./pc | 2 |  | 0
186 | Доставка и монтаж на вентилатори за WC- 25W/ Delivery and installation of fans for WC- 25W | бр./pc | 2 |  | 0
| Протоколи от измервания/ Measurements protocols |  |  |  | 0
187 | Измерване на преходното съпротивление на заземителна уредба/ Measuring of the transition resistance of grounding system | чч/mh | 4 |  | 0
188 | Измерване импеданс на контур фаза-защитен проводник/ Measurement of impedance of a phase-protected circuit | чч/mh | 2 |  | 0
189 | Измерване съпротивление на изолация на кабели/ Measurement of cable insulation resistance | чч/mh | 4 |  | 0
190 | Измерване на защитни (Fi) прекъсвачи/ Measurement of safety (Fi) circuit breakers | чч/mh | 2 |  | 0
191 | Пробег на автолаборатория/ Lab transportation | чч/mh | 6 |  | 0
| Сигнално - охранителна система/ Security system |  |  |  | 0
192 | Доставка и монтаж на контролен панел за сигнално-охранителната система / Delivery and installation of a control panel for the alarm system | бр | 1 |  | 0
193 | Доставка и монтаж на изнесена клавиатура/ Delivery and installation of a remote keyboard | бр | 1 |  | 0
194 | Доставка и монтаж на обемен датчик за движение – пасивен, инфрачервен (PIR) / Delivery and installation of volume motion sensor - passive, infrared (PIR) | бр | 8 |  | 0
195 | Доставка и изтегляне на кабел CABS6 6х0,22мм²/ Delivery and installation of cable CABS6 6x0,22mm² | м | 150 |  | 0
196 | 72-часови системни изпитания и пробна експлоатация на системата / 72-hour system testing and test operation of the system | бр | 1 |  | 0
0
| ОБЩО ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ/ TOTAL ELECTRICAL INSTALLATIONS |  |  |  | 0
ЧАСТ ВиК / PART WATER SUPPLY AND SEWAGE
Площадков водопровод за посетителски център/Site water supply for the Visitors center
197 | Изкоп за водопровод с ширина 1,00 м с дълбочина до 1,20м/ Excavation for the water main with a width of 1.00 m and a depth of up to 1.20 m | м3 | 800 |  | 0
198 | Натоварване и извозване на излишни земни маси/ Loading and transportation of excess earth | м3 | 380 |  | 0
199 | Обратно засипване на изкоп с мека пръст/ Backfill with soft earth | м3 | 330 |  | 0
200 | Обратно засипване на изкоп с баластра/ Backfilling of trench with ballast | м3 | 190 |  | 0
201 | Обратно засипване на изкоп с пясък и пясъчна подложка под тръби/ Backfilling of a trench with sand and sand substrate under pipes | м3 | 280 |  | 0
202 | Трамбоване на пластове през 20см до достигане на плътност 1,65т/м3/ Compaction of layers in every 20 cm to a density of 1.65 t / m3 | м3 | 791 |  | 0
203 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби висока плътност ПЕВПф32 PN16/ Delivery and installation of high density polyethylene pipes PEVPØ 32 PN16 | м | 735 |  | 0
204 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби висока плътност ПЕВПф25 PN16/ Delivery and installation of high density polyethylene pipes PEVPØ 25 PN16 | м | 5 |  | 0
205 | Доставка и полагане на бетон В20 за опорни блокове/ Delivery and laying of B20 concrete for support blocks | м3 | 5 |  | 0
206 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура ТСКф1"/ Supply and installation of sidewalk shut-off valve with safety kit TSKf1 " | бр | 1 |  | 0
207 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура ТСКØ 3/4"/ Supply and installation of sidewalk shut-off valve with safety kit TSØ 3/4" | бр | 1 |  | 0
208 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник ф1" на фирма Hawle в обсадна тръба или еквивалент/ Supply and installation of Hawle automatic air vent f1 "in casing or equivalent | бр | 1 |  | 0
209 | Доставка и монтаж на СКф1" с изпразнител/ Delivery and installation of SKØ1 "with discharger | бр | 2 |  | 0
210 | Доставка и монтаж на месингов сферичен кран СКØ3/4" / Delivery and installation of brass ball valve SKØ3/4" | бр | 2 |  | 0
211 | Доставка и полагане на опорен блок/ Delivery and laying of a support block | бр | 9 |  | 0
212 | Доставка и полагане на детекторна лента/ Delivery and installation of detector tape | м | 740 |  | 0
213 | Доставка и полагане на сигнална лента/ Delivery and laying of signal band | м | 740 |  | 0
214 | Хидравлична проба на водопроводна мрежа/ Hydraulic test of the water supply network | м | 740 |  | 0
215 | Дезинфекция на водопроводна мрежа/ Disinfection of water supply network | м | 740 |  | 0
216 | Кранова шахта отток - светли размери 0,80м/0,80м с дълбочина 1,35м/ Outlet valve shaft with dimensions 0.80m / 0.80m and a depth of 1.35m | бр | 2 |  | 0
0
Вътрешна водопроводна инсталация/ Interior water system
3.2. Поставяем обект Билетен център/ Removable objekt Ticket center
217 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25-PN16-за студена вода/ Delivery and installation of PP pipes Ø25mm-PN16 – for cold water | м | 2 |  | 0
218 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20-PN16-за студена вода, вкл.фитинги/ Delivery and installation of PP pipes Ø20mm-PN16 – for cold water, incl. fittings | м | 14 |  | 0
219 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20-PN20-за топла вода,вкл. фитинги/ Delivery and installation of PP pipes Ø20mm-PN20 - for hot water, incl. Fittings | м | 13 |  | 0
220 | Доставка и монтаж на СКф25 с изпразнител/ Delivery and installation of stopcock Ø25mm with discharger | бр./pc | 1 |  | 0
221 | Доставка и монтаж на СКф20 / Delivery and installation of stopcock Ø20mm | бр./pc | 4 |  | 0
222 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф1/2"/ Delivery and installation of return valve Ø½" | бр./pc | 1 |  | 0
223 | Доставка и монтаж на предпазен вентил ф1/2"/ Delivery and installation of safety valve Ø½" | бр./pc | 1 |  | 0
224 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф25-9мм/ Delivery and installation of insulation for pipes Ø25-9mm | м | 2 |  | 0
225 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф20-13мм/ Delivery and installation of insulation for pipes Ø20-13mm | м | 10 |  | 0
226 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф20-10мм/ Delivery and installation of insulation for pipes Ø20-10mm | м | 10 |  | 0
227 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръби ф25 / Delivery and installation of fixing bracket for pipes Ø25mm | бр./pc | 4 |  | 0
228 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръби ф20 / Delivery and installation of fixing bracket for pipes Ø20mm | бр./pc | 40 |  | 0
229 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоал.мивка - стояща/ Delivery and installation of sink mounted faucet for WC sink | бр./pc | 3 |  | 0
230 | Доставка и монтаж на аксесоари за тоалетната, включително ръкохватки за ЛНП/ Delivery and installation of accessoires for the accessible WC, including grab bars for handicapped people | бр./pc | 1 |  | 0
231 | Доставка и монтаж на вградено клозетно казанче / Delivery and installation of flush cistern | бр./pc | 2 |  | 0
232 | Доставка и монтаж на ел.бойлер вертикален 50л 3kW / Delivery and installation of vertical electric water heater 50 l 3 kW | бр./pc | 1 |  | 0
233 | Доставка и монтаж на ъглови СК ф1/2" / Delivery and installation of corner stopcock Ø½" | бр./pc | 6 |  | 0
234 | Доставка и монтаж на меки връзки ф1/2" / Delivery and installation of soft connections Ø ½" | бр./pc | 8 |  | 0
235 | Хидравлична проба на водопроводна инсталация/ Hydraulic test of the water system | м | 29 |  | 0
236 | Дезинфекция на водопроводна инсталация/ Water system disinfection | м | 29 |  | 0
0
3.1. Разширение на съществуващия Посетитителски център/ Extension of the existing Vistors center
237 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф32-PN16-за студена вода/ Delivery and installation of PP pipes Ø32mm-PN16 – for cold water | м | 1 |  | 0
238 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25-PN16-за студена вода/ Delivery and installation of PP pipes Ø25mm-PN16 – for cold water | м | 9 |  | 0
239 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20-PN16-за студена вода, вкл.фитинги/ Delivery and installation of PP pipes 20mm-PN16 – for cold water, incl. fittings | м | 7 |  | 0
240 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20-PN20-за топла вода,вкл. фитинги/ Delivery and installation of PP pipes Ø20mm-PN20 - for hot water, incl. fittings | м | 9 |  | 0
241 | Доставка и монтаж на СКф32 с изпразнител/ Delivery and installation of stopcock Ø25mm with discharger | бр./pc | 1 |  | 0
242 | Доставка и монтаж на СКф20/ Delivery and installation of stopcock Ø20mm | бр./pc | 4 |  | 0
243 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф1/2"/ Delivery and installation of return valve Ø½" | бр./pc | 1 |  | 0
244 | Доставка и монтаж на предпазен вентил ф1/2"/ Delivery and installation of safety valve Ø½" | бр./pc | 1 |  | 0
245 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф32-9мм/ Delivery and installation of insulation for pipes Ø32-9mm | м | 1 |  | 0
246 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф25-9мм / Delivery and installation of insulation for pipes Ø25-9mm | м | 9 |  | 0
247 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф20-13мм /Delivery and installation of insulation for pipes Ø20-13mm | м | 7 |  | 0
248 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф20-10мм / Delivery and installation of insulation for pipes Ø20-10mm | м | 9 |  | 0
249 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръби ф25 / Delivery and installation of fixing bracket for pipes Ø25mm | бр./pc | 20 |  | 0
250 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръби ф20 /Delivery and installation of fixing bracket for pipes Ø20mm | бр./pc | 38 |  | 0
251 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоал.мивка - стояща/ Delivery and installation of sink mounted faucet for WC sink | бр./pc | 3 |  | 0
252 | Доставка и монтаж на аксесоари за тоалетната, включително ръкохватки за ЛНП/ Delivery and installation of accessoires for the accessible WC, including grab bars for handicapped people | бр./pc | 1 |  | 0
253 | Доставка и монтаж на вградено клозетно казанче/ Delivery and installation of flushing cistern | бр./pc | 2 |  | 0
254 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за аусгус мивка- стенна/Delivery and installation of mixer battery for mop sink - wall mounted | бр./pc | 1 |  | 0
255 | Доставка и монтаж на ел.бойлер вертикален 50л 3kW/ Delivery and installation of vertical electric water heater 50 l 3 kW | бр./pc | 1 |  | 0
256 | Доставка и монтаж на ъглови СК ф1/2" / Delivery and installation of corner stopcock Ø½" | бр./pc | 6 |  | 0
257 | Доставка и монтаж на меки връзки ф1/2" / Delivery and installation of soft pipes Ø ½" | бр./pc | 8 |  | 0
258 | Хидравлична проба на водопроводна инсталация/ Hydraulic test of water system | м | 26 |  | 0
259 | Дезинфекция на водопроводна инсталация/ Water system disinfection | м | 26 |  | 0
0
Вътрешна канализационна инсталация/ Interior Sewage
3.2. Поставяем обект Билетен център/ Removable object Ticket center
260 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110/ Delivery and installation of PVC pipes Ø110mm | м | 3 |  | 0
261 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50/ Delivery and installation of PVC pipes Ø50mm | м | 2 |  | 0
262 | Доставка и монтаж на PVC разклонител двоен Ф110/110-67°/ Delivery and installation of PVC double splitter 110/110-67° mm | бр./pc | 1 |  | 0
263 | Доставка и монтаж на PVC един. разклонител Ф110/50-45°/ /Delivery and installation of PVC single splitter Ø110/50-45° mm | бр./pc | 1 |  | 0
264 | Доставка и монтаж на PVC разклонител Ф50/50-45°°/ Delivery and installation of PVC splitter 50/50-45° mm | бр./pc | 1 |  | 0
265 | Доставка и монтаж на PVC дъга Ф110-87°/ Delivery and installation of PVC elbow 110-87° mm | бр./pc | 2 |  | 0
266 | Доставка и монтаж на PVC дъга Ф50-45°/ Delivery and installation of PVC elbow 50-45° mm | бр./pc | 3 |  | 0
267 | Доставка и монтаж на PVC дъга Ф50-87°/ Delivery and installation of PVC elbow 50-87° mm | бр./pc | 4 |  | 0
268 | Доставка и монтаж на PО Ф110/ / Delivery and installation of PVC inspection part Ø110mm | бр./pc | 1 |  | 0
269 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110/ Delivery and installation of thick PVC pipes Ø110 | м | 6 |  | 0
270 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160/ Delivery and installation of thick PVC pipes Ø160 | м | 25 |  | 0
271 | Доставка и монтаж на дебелостенен PVC разклонител Ф160/110-45/ Delivery and installation of thick PVC double splitter Ø160/110-45 | бр./pc | 1 |  | 0
272 | Доставка и монтаж на дебелостенен PVC разклонител Ф160/160-45°/ Delivery and installation of thick PVC double splitter Ø160/160-45° | бр./pc | 2 |  | 0
273 | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC дъга Ф110-45°/ Delivery and installation of thick PVC elbow Ø110-45° | бр./pc | 1 |  | 0
274 | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC дъга Ф110-87°/ Delivery and installation of thick PVC elbow Ø110-87° | бр./pc | 2 |  | 0
275 | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC дъга Ф160-45/ Delivery and installation of thick PVC elbow Ø160-45 | бр./pc | 3 |  | 0
276 | Доставка и монтаж на клозетно седало с горно оттичане / Delivery and installation of toilet bowl with upper drainage | бр./pc | 2 |  | 0
277 | Доставка и монтаж на толетна мивка / Delivery and installation of WC sink | бр./pc | 3 |  | 0
278 | Доставка и монтаж на сифон за мивка никелиран месинг /Delivery and installation of nickel-plated brass sink drain | бр./pc | 3 |  | 0
279 | 0,80m/0,80m | бр./pc | 3 |  | 0
280 | Доставка и монтаж на подов сифон ф100 - долно оттичане от никелиран месинг/Delivery and installation of floor drain Ø100mm | бр./pc | 3 |  | 0
281 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикален канализационен клон ф110 / Delivery and installation of fixing bracket for pipes Ø110mm | бр./pc | 2 |  | 0
282 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф100 / Delivery and installation of anti vakuum valve Ø100mm | бр./pc | 1 |  | 0
283 | Ревизионна шахта 0,80м/0,80м с дълбочина 1,00м/Sewer manhole 0,80m/0,80m/1,00m | бр./pc | 1 |  | 0
284 | Доставка и монтаж на вкопан септичен резервоар с обем 12м3 , монтиран върху бетонна плоча 15см, включително изкоп, изработка на бетоновата плоча, обратен насип/ Delivery and installation of underground septic tank 12m3 installed on a 15cm-thick concrete slab, including excavation, implementation of the concrete slab, backfill | бр./pc | 1 |  | 0
285 | Проба за херметичност на сградна канализационна мрежа/ Sewerage system hermeticity testing | м | 36 |  | 0
0
3.1. Разширение на съществуващия Посетитителски център/ Extension of the existing Vistors center
286 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110/ Delivery and installation of PVC pipes Ø110mm | м | 4 |  | 0
287 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50/ Delivery and installation of PVC pipes Ø50mm | м | 5 |  | 0
288 | Доставка и монтаж на PVC разклонител двоен Ф110/110-67°/Delivery and installation of PVC double splitter Ø110/110-67° mm | бр./pc | 1 |  | 0
289 | Доставка и монтаж на PVC единичен разклонител Ф110/50-45/Delivery and installation of PVC single splitter Ø110/50-45° mm | бр./pc | 1 |  | 0
290 | Доставка и монтаж на PVC разклонител Ф50/50-45/ Delivery and installation of PVC splitter Ø50/50-45° mm | бр./pc | 1 |  | 0
291 | Доставка и монтаж на PVC дъга Ф110-87°/ Delivery and installation of PVC elbow Ø110-87° mm | бр./pc | 2 |  | 0
292 | Доставка и монтаж на PVC дъга Ф50-45°/ Delivery and installation of PVC elbow Ø50-45° mm | бр./pc | 3 |  | 0
293 | Доставка и монтаж на PVC дъга Ф50-87°/ Delivery and installation of PVC elbow 50-87° mm | бр./pc | 4 |  | 0
294 | Доставка и монтаж на PО Ф110/ Delivery and installation of PVC inspection part Ø110mm | бр./pc | 1 |  | 0
295 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110/ Delivery and installation of thick pipe PVC pipe Ø110mm | м | 6 |  | 0
296 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160/ Delivery and installation of thick PVC pipes Ø160mm | м | 12 |  | 0
297 | Доставка и монтаж на дебелостенен PVC разклонител Ф160/110-45°/ Delivery and installation of thick PVC splitter Ø160/110-45° mm | бр./pc | 1 |  | 0
298 | Доставка и монтаж на дебелостенен PVC разклонител Ф160/110-87°/ Delivery and installation of thick PVC splitter Ø160/110-87° mm | бр./pc | 1 |  | 0
299 | Доставка и монтаж на дебелостенен PVC разклонител Ф110/110-45°/ Delivery and installation of thick PVC splitter Ø110/110-45° mm | бр./pc | 2 |  | 0
300 | Доставка и монтаж на дебелостенен PVC разклонител Ф110/110-87°/ Delivery and installation of thick PVC splitter Ø11/1100-87° mm | бр./pc | 1 |  | 0
301 | Доставка и монтаж на дебелостенен PVC разклонител Ф160/160-45°/ Delivery and installation of thick PVC splitter Ø160/160-45° mm | бр./pc | 1 |  | 0
302 | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC дъга Ф110-45°/ Delivery and installation of thick PVC elbow 110-45° mm | бр./pc | 1 |  | 0
303 | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC дъга Ф110-87°/ Delivery and installation of thick PVC elbow 110-87° mm | бр./pc | 2 |  | 0
304 | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC дъга Ф160-87°/ Delivery and installation of thick PVC elbow 160-87° mm | бр./pc | 1 |  | 0
305 | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC дъга Ф160-45°°/ Delivery and installation of thick PVC elbow 160-45° mm | бр./pc | 3 |  | 0
306 | Доставка и монтаж на дебелостенен PVC редуктор Ф160/110/ Delivery and installation of thick PVC reducer Ø160/110 mm | бр./pc | 1 |  | 0
307 | Доставка и монтаж на клозетно седало с горно оттичане / Delivery and installation of toilet bowl with upper drainage | бр./pc | 2 |  | 0
308 | Доставка и монтаж на тоaлетна мивка/ Delivery and installation of WC sink | бр./pc | 3 |  | 0
309 | Доставка и монтаж на сифон за мивка от никелиран месинг/Delivery and installation of nickel-plated brass sink drain | бр./pc | 3 |  | 0
310 | Доставка и монтаж на полуконзола за мивка/ Delivery and installation of semi pedestal for WC sink | бр./pc | 3 |  | 0
311 | Доставка и монтаж на аусгус мивка със сифон / Delivery and installation of a mop sink with brass sink drain | бр./pc | 1 |  | 0
312 | Доставка и монтаж на подов сифон ф100 - долно оттичане-никелиран месинг/ Delivery and installation of nickel plated brass floor drain Ø100mm | бр./pc | 3 |  | 0
313 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикален канализационен клон ф110/ Delivery and installation of fixing bracket for vertical sewage piping Ø110mm | бр./pc | 2 |  | 0
314 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф100/Delivery and installation of antivacuum valve Ø100 | бр./pc | 1 |  | 0
315 | Доставка и монтаж на вкопан септичен резервоар с обем 12м3 , монтиран върху бетонна плоча 15см, включително изкоп, изработка на бетоновата плоча, обратен насип/ Delivery and installation of underground septic tank 12m3 installed on a 15cm-thick concrete slab, including excavation, implementation of the concrete slab, backfill | бр./pc | 1 |  | 0
316 | Проба за херметичност на сградна канализационна мрежа/Sewerage system hermeticity testing | м | 27 |  | 0
0
| ОБЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ/ TOTAL WATER AND SEWAGE |  |  |  | 0
ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ/ PART GEODESY
2.2. Разширяване на съществуващ паркинг/ Existing parking lot extension
317 | Изкоп земни почви, включително профилиране, уплътняване основа и извозване/ Soil excavation, luding profiling and base compacting and dispatching | м3 | 251 |  | 0
318 | Полагане, профилиране и уплътняване на едрозърнест пясък, включително доставка/ Laying, profiling and compacting of coarse sand, including delivery | м3 | 200 |  | 0
319 | Полагане на бетонови паркинг елементи (60/40/10), включително доставка и засипване фуги/ Laying of concrete parking elements (60/40/10), including delivery and backfilling joints | м2 | 502 |  | 0
320 | Бетонов бордюр 8/16/50, доставка, полагане/ Concrete curb 8/16/50, delivery, laying | м | 102 |  | 0
0
2.3. Изграждане на пешеходна алея от паркинга до Посетителския център / Impementation of pedestrian walkway from the Parking Area to the Visitors Center
321 | Изкоп земни почви и хумус, включително профилиране и уплътняване основа/ Excavation of soil and humus, including profiling and base compaction | м3 | 1300.32 |  | 0
322 | Насип земни почви (матерал клас А1-A3 по AASHTO), профилиране и уплътняване основа, вкючително доставка материал/ Embankment (material class A1-A3 – AASHTO), profiling and compaction, including delivery of material | м3 | 43.75 |  | 0
323 | Изграждане 1-ви пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия (5-15mm), профилиране, уплътняване, включително доставка материал/ Laying of 1-st layer of crushed stone of continuous granulation (5-15mm), profiling, compaction, including delivery of material | м3 | 145 |  | 0
324 | Изграждане 2-ри пласт от трошен камък (сипица 0-36 mm), профилиране, уплътняване, включително доставка материал/ Laying of 2-nd layer of crushed stone (0-36mm), profiling, compaction, including delivery of material | м3 | 477.5 |  | 0
325 | Изграждане 3-ти пласт - Трошен камък несвързан материал фракция 12-36 мм, профилиране, уплътняване/ Laying of 3-rd Layer of crushed stone unbound material fraction 12-36 mm, profiling, compaction | м3 | 682.5 |  | 0
326 | Изграждане на Стабилизиран банкет от трошен камък (сипица) фракция 0-23mm, коефициент на разнозърност min15/ Implementation a Stabilized Banquette of a boulder from crushed stone fraction 0-23mm, variety factor min15 | м3 | 188.75 |  | 0
327 | Полагане на геоклетъчна система h=15 cm, размер на секцията 2,76/8.55 м, размер на окото 34.50/28.50 см/Laying of geocellular system h = 15 cm, section size 2.76 / 8.55 m, mesh size 34.50 / 28.50 cm | м2 | 2182.19 |  | 0
328 | Полагане на геотекстил нетъкан иглонабит/Laying of geotextile non-woven needle punched | м2 | 4307.16 |  | 0
329 | Обратен насип земни почви (хумус) - профилиране терен/ Earth's backfill (humus) - terrain profiling | м3 | 144.47 |  | 0
0
| ОБЩО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ/ TOTAL GEODESY CONSTRUCTION |  |  |  | 0
| СТОЙНОСТ СТРОИТЕЛСТВО/ COST CONSTRUCTION |  |  |  | 0
| ДДС 20%/ VAT 20% |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ / TOTAL COST |  |  |  | 0
Съставили:
арх. Правдомира Алексиева